Obsah:

1	identifikační údaje stavby	2

2	Seznam příloh	2

3	projekční podklady	2

4	základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz	3

4.1	Všeobecně	3

4.2	Architektonické a stavebně technické řešení stavby	3

5	požárně bezpečnostní řešení	3

6	Napojení na komunikace	3

7	Napojení stavby na inženýrské sítě	3

8	vliv stavby na životní prostředí	3

9	přehled uživatelů a provozovatelů	3

10	péče o bezpečnost práce	4

11	Nakládání s odpady	4

# identifikační údaje stavby

Název stavby:					WOMBAT s.r.o. – Sklad materiálů

Místo stavby:					Stavební

Katastrální území:				Brno - Slatina

Charakter stavby:				novostavba

Stupeń PD					Projektová dokumentace pro stavební řízení

Investor:					WOMBAT s.r.o. Březinova 759/23, 616 00 Brno

Projektant:					AQUATIS a.s.,

Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00 Brno

Dodavatel stavby:				FUTUREX, Nádražní 671, 686 03 Staré Město

Provozovatel:					WOMBAT s.r.o. Březinova 23, 616 00 Brno

# Seznam příloh

A.	Souhrnná technická zpráva

B.	Požárně bezpečnostní řešení

C.	Celková situace stavby

D.	Dokumentace stavebního  objektu

D.1	Technická zpráva

D.2	Základy	1:50

D.3	Půdorys

D.4	Půdorys krovu

D.5	Řezy A-A, B-B

D.6	Pohledy

D.7	Zdravotně technické instalace

D.7.1	Technická zpráva

D.7.2	Půdorys kanalizace

D.8	Vzduchotechnika

D.8.1	Technická zpráva

D.8.2	Vzduchotechnika - půdorys

# projekční podklady

- Situace areálu

- Prohlídka lokality

- Jednání se zástupci objednatele

- Bezpečnostní listy skladovaných materiálů

# základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

## Všeobecně

Objekt skladů je rozdělen na několik samostatných prostorů podle materiálů jaké v nich budou skladovány. Jedna  část je vyčleněna pro hlídacího strážního psa. Objekt skladů navazuje na sousední vstupní objekt.

## Architektonické a stavebně technické řešení stavby

Po stránce architektonické sklad materiálů  navazuje celkové architektonické řešení celého areálu fy WOMBAT s.r.o. (fasádní nástřik barva bílá, výplně otvorů barva modrá, klempířské a zámečnické výrobky barva modrá, dřevěný obklad krovu barva modrá).

Základovou konstrukci svislých stěn skladů tvoří základové pasy. Veškeré zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM.

Vodorovné ztužení stěn zajistí železobetonový ztužující věnec.

Střešní konstrukce je ve tvaru pultové střechy s přesahem před obvodové stěny. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné vazníky sbíjené z trámů kotvené do ztužujícího  věnce.Na dřevěné latě bude kotvena střešní krytina z profilovaného hliníkového plechu.

Vstupní dveře do jednotlivých místností skladů budou ocelové požární a nebo brány. konstrukce brány bude trubková s drátěným pletivem.

# požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná příloha B.

# Napojení na komunikace

Objekt skladů  je umístěn uvnitř areálu WOMBAT s.r.o. a je tedy přístupný ze stávající areálové komunikační plochy.

# Napojení stavby na inženýrské sítě

Budova vstupního objektu bude napojena na inženýrské sítě umístěné v areálu provozovny (kanalizace, elekrorozvody).

# vliv stavby na životní prostředí

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí

# přehled uživatelů a provozovatelů

Uživatelem a provozovatelem stavby bude společnost WOMBAT s.r.o. se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno.

# péče o bezpečnost práce

Při provádění stavby je nutno důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, platné normy a nařízení zejména vyhlášku ČUBP a ČBU č. 324 / 1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Při vlastních zemních pracích je nutno dodržet ČSN 733050 a ČSN 756101  čl. 7.

Pracovníci musí být pravidelně seznamováni s příslušnými předpisy a nařízeními z hlediska bezpečnosti práce. Za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí pracoviště na všech stupních řízení. Pracovníci i návštěvníci stavby musí být na staveništi vybaveni ochrannými pomůckami.

# Nakládání s odpady

Při výstavbě budou produkovány následující odpady:

Stavební a demoliční odpady – beton, zemina, směsné stavební a demoliční odpady, ocel.

Likvidace odpadů

Stavební odpady budou likvidovány skládkováním, předpokládá se odvoz a uložení na řízenou skládku. Ocelové konstrukce budou odvezeny do kovošrotu.

Evidenci odpadů povede dodavatel v průběhu výstavby předmětné akce.

V Brně, listopad  2005 							Ing. Alena Křivinková